##### **H O T Ă R Î R E**

**nr. 44**

**“19” decembrie 2018**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite următoarea

**H O T Ă R Î R E :**

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)**,producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu **nr. III-0494:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0390 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **41945; 41948; 41949; 42151; 42153; 42156; 42157; 42159; 42161; 42162**.

A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău buletine de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** cu nr. de fabricație: **41945; 41948; 41949; 42151; 42153; 42156; 42157; 42159; 42161; 42162**, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)**,producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu **nr. III-0495:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0391 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **42163; 42164; 42165; 42166; 42167; 42168; 42171; 42173; 42174; 42176**.

A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău buletine de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** cu nr. de fabricație: **42163; 42164; 42165; 42166; 42167; 42168; 42171; 42173; 42174; 42176**, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)**,producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu **nr. III-0496:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0392 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **42193; 42195; 42877; 42926; 42927; 42928; 42929; 42930; 42931; 42948**.

A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău buletine de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** cu nr. de fabricație: **42193; 42195; 42877; 42926; 42927; 42928; 42929; 42930; 42931; 42948**, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)**,producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu **nr. III-0497:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0393 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **42177; 42178; 42179; 42180; 42182; 42183; 42184; 42189**.

A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău buletine de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** cu nr. de fabricație: **42177; 42178; 42179; 42180; 42182; 42183; 42184; 42189**, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2)** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**