www. metrologie.md         METOLOGIA LEGALĂ           DOCUMENTELE NORMATIVE ÎN DOMENIUL METROLOGIEI

http://www.metrologie.md/documents-metrology-ro/

RGML 07:2007

Порядок признания результатов метрологических испытаний для
утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу и
первичных эталонирования/поверок средств измерений

В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ БОЛЬШИХ ПАРТИЙ  10 ШТУК ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО МЕТРОЛОГИИ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ОРГАНУ ПО МЕТРОЛОГИИ СРАНЫ-ИМПОРТЁРА

a) копия сертификата об утверждении типа средств измерений

б) копия описания типа для Государственного реестра
в) эксплуатационная документация в соответствии с другими нормативными документами (с переводом на государственный язык) (паспорт, инструкции по эксплуатации) (с нанесением на титульный лист знака - )
г) методика поверки
д) договор с изготовителем средств измерений, с гарантийными условиями

е) форма свидетельства о поверке средств измерений при выпуске из производства и/или форма оттиска поверительного клейма
ё) копия документов об учреждении (свидетельство о регистрации)

В случае признания единичных экземпляров средств измерений или маленьких партий, по запросу Национального органа по метрологии, могут быть представлены эксплуатационные документы, программа и протокол испытаний.

В случае признания первичной поверки СИ импортёр должен предоставить:

а) сертификат аккредитации лаборатории которая провела поверку

б) область аккредитации лаборатории