www. metrologie.md         METOLOGIA LEGALĂ           DOCUMENTELE NORMATIVE ÎN DOMENIUL METROLOGIEI

http://www.metrologie.md/documents-metrology-ro/

RGML 16:2013

Pct. 7 (7.1)

ÎN LOTURI MARI ( >10 BUCAȚI)

БОЛЬШИЕ ПАРТИИ

a) cerere;

b) declaraţia privind corespunderea mijloacelor de măsurare prevederilor reglementărilor de

metrologie legală aplicabile sau sarcinii tehnice pentru fabricarea mijlocului de măsurare, aprobate

de o autoritate publică;

c) memoriu de prezentare care trebuie să cuprindă o descriere privind:

- construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile

tehnice şi metrologice garantate de producător;

- dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;

- dispozitivele pentru reglare şi ajustare;

- locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;

- alte documente prevăzute de reglementările de metrologie legale aplicabile;

d) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucțiunile de exploatare) (pașaport pe scurt: car. teh/metrologice, principiul de funcționare,  pe foaia de titlu);

e) informaţii  privind  dotarea  cu  etaloane  şi  echipamente  necesare  pentru  asigurarea

verificărilor metrologice, la reparare şi exploatare;

f)  copiile certificatelor de aprobare de model obţinute în alte ţări (TYPE APPROVAL CERTIFICATE sau DECLARATION OF CONFORMITY);

g) declaraţia  producătorului (distribuitor oficial)  sau  contractul  cu  producătorul,  cu  condiţiile  de

garanţie;

h)  rapoartele  încercărilor  metrologice  în  scopul  aprobării  de  model,  în  baza cărora s-a emis certificatul de aprobare de model (TEST REPORT);

i)  copiile  documentelor  de  fondare  (statutul,  pentru  persoana  juridică,  sau  decizia  de

fondare, pentru persoana fizică, certificatul de inregistrare).

NOTĂ  –  Persoanele  juridice  sau  fizice  care  solicită  prelungirea  activităţii  de  fabricare/import  a

mijloacelor de măsurare este necesar să prezinte la organismul naţional de metrologie, cu 3 luni inainte de

expirare a certificatului de aprobare de model, documentele actualizate indicate mai sus.

Pct. 7 (7.2)

ÎN LOTURI MICI ( 10 BUCAȚI) ȘI EX. UNICE

МАЛЫЕ ПАРТИИ

a) cerere;

b) memoriu de prezentare care trebuie să cuprindă o descriere privind (PAȘAPORT):

- construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile

tehnice şi metrologice garantate de producător;

- dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;

- dispozitivele pentru reglare şi ajustare;

- locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;

- alte documente prevăzute de reglementările de metrologie legale aplicabile;

c) documentele  de  exploatare  in  limba  de  stat  (fişa  tehnică,  instrucţiunile  de  exploatare)

elaborate în baza documentelor firmei producătoare(pașaport pe scurt: car. teh/metrologice, principiul de funcționare,  pe foaia de titlu);

d) copia certificatului obţinut în alte ţări (TYPE APPROVAL CERTIFICATE sau DECLARATION OF CONFORMITY);

respectiv (denumirea, tipul, seria, anul de fabricaţie);

f)  raportul încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare

legale, in baza cărora s-a emis certificatul de aprobare de model (TEST REPORT);