**H O T Ă R Î R E**

**№ 08**

**“22” martie 2019**

Referitor la expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru efectuarea recunoașterii certificatului de etalonare, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deținute de către S.R.L. „Chișinău-gaz”, mun. Chișinău, Republica Moldova s-a hotărât:
2. de recunoscut certificatele de etalonare pentru etaloanele de lucru deținute de către S.R.L. „Chișinău-gaz”, mun. Chișinău, Republica Moldova, conform Tabelului 1, eliberat de către ГП «Ивано-Франковскийнаучно-производственныйцентрстандардизации, метрологии и сертификации», Ucraina.

**Tabelul 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare** | **Nr. certificatului** | **Nr. de fabricaţie a m. m.** | **Data emiterii certificatului** |
|  | Contor de gaz cu turbină etalon tip TZ-Fluxi DN80 G160 | 011K-07/19 | K3248603.01 | 25.02.2019 |
|  | Contor de gaz cu turbină etalon tip TZ-Fluxi DN150 G650 | 012K-07/19 | K3347106.01 | 25.02.2019 |
|  | Contor de gaz cu turbină etalon tip TZ-Fluxi DN200 G1600 | 013K-07/19 | K3248601.01 | 26.02.2019 |
|  | Contor de gazetalon tip Delta 2040/25 G16 | 014K-07/19 | K3248604.01/A | 27.02.2019 |

**Director Anatolie MELENCIUC**