**H O T Ă R Â R E**

**№ 11 „24” iulie 2020**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip IOSK 362**,producător TRENCH ITALIA S.r.l., Republica Italia, cu **nr. III-0532:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0428 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **30155099, 30155100, 30155101**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip IOSK 362** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**