##### **H O T Ă R Î R E**

**nr. 45**

**“20” decembrie 2018**

Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mari.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

**H O T Ă R Î R E :**

1. A prelungi termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model pentru **SISTEM DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A CANTITĂȚII PRODUSELOR PETROLIERE ȘI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂNUNTUL tip „NCR Octane 2000”**, producător „NCR Petrol Management Systems”, Regatul Danemarcei, pe un termen de **10 ani**.

A elibera certificat de aprobare de model **nr. 1034**, valabil pînă la **20.12.2028**.

Se supune, în mod obligatoriu, **SISTEM DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A CANTITĂȚII PRODUSELOR PETROLIERE ȘI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂNUNTUL tip „NCR Octane 2000”** verificării metrologice inițiale și periodice cu **perioada de verificare – 6 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea I, **LUXMETRU tip testo 540,** producător Testo AG, Republica Federală Germania, cu **nr. I-0999:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1035** pentru **LUXMETRU tip testo 540** pe un termen de **10 ani**, valabil pînă la **20.12.2028**.

Se supune, în mod obligatoriu, **LUXMETRU tip testo 540** verificării metrologice inițiale și periodice cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**