|  | SISTEMUL de MANAGEMENT | Ediţia 02 din 15.01.2018 |
| --- | --- | --- |
|  | PC-01 OCP – INM, FL 01 | Pagina 1 din 1 |

(Anexa 2 la cerere)

Lista documentelor necesare MID, Modul B - Examinarea CE de tip

| Nr. ord | Lista documentelor | Prezentat | Neprezentat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentația tehnică descrie într-o manieră inteligibilă proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare și permite o evaluare a conformității sale cu cerințele aplicabile acestuia din Reglementarea tehnică |  |  |
| 2 | Documentația tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor cerințe: • definirea caracteristicilor metrologice; • caracterul reproductibil al performanțelor metrologice ale mijloacelor de măsurare fabricate, atunci cînd acestea sînt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare; • integritatea mijlocului de măsurare. |  |  |
| 3 | Documentația tehnică include următoarele: • descrierea generală a mijlocului de măsurare; • desenele de proiectare și de fabricare, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; • procedurile de fabricare, pentru a asigura o producție omogenă; • dacă este cazul, descrierea dispozitivelor electronice, cu desene, scheme și diagrame de flux ale elementelor logice și informația generală despre caracteristicile și funcționarea programelor de calculator; • lista standardelor conexe; • descrierile soluțiilor adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale, în cazul în care nu s-au aplicat standardele conexe; • rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor etc.; • rezultatele încercărilor corespunzătoare, pentru a demonstra faptul că tipul și/sau mijloacele de măsurare îndeplinesc: - cerințele HG 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare în condițiile de funcționare nominale declarate și cu expunere la perturbațiile de mediu specificate; - specificațiile de durabilitate; • certificatele de examinare CE de tip sau certificatele de examinare CE de proiect cu privire la mijloacele de măsurare care includ părți identice cu cele din proiect. |  |  |
| 4 | Producătorul precizează locurile unde se aplică sigilii și marcaje |  |  |
| 5 | Producătorul indică cerințele de compatibilitate cu interfețele și subansamblurile |  |  |

Conducător OCP-INM                                                                 Teodor BÎRSA

(semnătura)