**H O T Ă R Â R E**

**№ 04 “26” februarie 2020**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare și verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III,**MEGOHMMETRU tip E6-32**,producător AО «НПФ «Радио-Сервис», Federația Rusă, cu **nr. III-0521:2020.**

A elibera firmei S.R.L. „CORDEN-ST”, Republica Moldova, certificatul de aprobare de model **nr. 0417 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **8548.19; 8549.19; 8550.19; 8551.19; 8552.19; 8553.19; 8554.19; 8555.19; 8556.19; 8557.19**.

A elibera S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău buletinele de verificare metrologică inițială pentru **MEGOHMMETRU tip E6-32** cu nr. de fabricație: **8548.19; 8549.19; 8550.19; 8551.19; 8552.19; 8553.19; 8554.19; 8555.19; 8556.19; 8557.19**, deținute de S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **MEGOHMMETRU tip E6-32** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **APARAT PENTRU MĂSURAREA REZISTENȚEI LEGĂTURII LA PĂMÂNT (OHMMETRU) tip ИС-20/1**,producător AО «НПФ «Радио-Сервис», Federația Rusă, cu **nr. III-0522:2020.**

A elibera firmei S.R.L. „CORDEN-ST”, Republica Moldova, certificatul de aprobare de model **nr. 0418 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **4424.19**.

A elibera S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău buletinul de verificare metrologică inițială pentru **APARAT PENTRU MĂSURAREA REZISTENȚEI LEGĂTURII LA PĂMÂNT (OHMMETRU) tip ИС-20/1** cu nr. de fabricație: **4424.19**, deținut de S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT PENTRU MĂSURAREA REZISTENȚEI LEGĂTURII LA PĂMÂNT (OHMMETRU) tip ИС-20/1** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la mijloacele de măsurare deţinute de către S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău, Republica Moldova s-a hotărât:
* de recunoscut rezultatele verificării metrologice inițiale pentru aparatele pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip „faza-zero” tip ИНФ-300, deţinute de către S.R.L. „CORDEN-ST”, mun. Chişinău, efectuate de către AО «НПФ «Радио-Сервис», Federația Rusă. În acest caz, INM va elibera buletinele de verificare metrologică pentru mijloacele menționate cu nr. de fabricație **4000.19; 4001.19; 4002.19**.

**Director Anatolie MELENCIUC**

Executor: G. Berghii

Tel.:022 903 130