**H O T Ă R Î R E**

**№ 07 „22” aprilie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mari.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea I, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip** **ТОЛУ-10, ТПЛУ-10**,producător TOB „Елемарк енергооблiк”, Ucraina, cu **nr. I-1006:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1045** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de **10 ani**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОЛУ-10, ТПЛУ-10** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**

9

Executor: G. Berghii

Tel.:022 903 130