**H O T Ă R Â R E**

**№ 08 “03„ iunie 2020**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-80/195-120**,producător ALCE ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S., Republica Turcia, cu **nr. III-0527:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0423 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **2020-1003225470, 2020-1003225472, 2020-1003225473, 2020-1003225475, 2020-1003225477, 2020-1003225478, 2020-1003225480**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-80/195-120** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip AK36-20**,producător ALCE ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S., Republica Turcia, cu **nr. III-0528:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0424 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **2020-1003226092**, **2020-1003226093**, **2020-1003226094**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip AK36-20** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VK36**,producător ALCE ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S., Republica Turcia, cu **nr. III-0529:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0425 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **2020-1003226506, 2020-1003226507, 2020-1003226508**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VK36** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**