**H O T Ă R Â R E**

**№ 10 „20” iulie 2020**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în exemplare unice.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **APARAT DE MĂSURAT UNGHIUL tip GOL 32G**,producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Republica Federală Germania, cu **nr. III-0530:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0426 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **808290177**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE MĂSURAT UNGHIUL tip GOL 32G** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **RULETĂ DE MĂSURARE ELECTRONICĂ tip GLM 250VF**,producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Republica Federală Germania, cu **nr. III-0531:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0427 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **802319706**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **RULETĂ DE MĂSURARE ELECTRONICĂ tip GLM 250VF** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**