**H O T Ă R Î R E**

**№ 20 „27” octombrie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE de ardere tip testo 350**,producător Testo SE & Co. KGaA, Republica Federală Germania, cu **nr. III-0554:2021**.

A elibera S.C. ”BIO-MARKET” S.R.L.. mun. Chişinău certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sub **nr. 0450 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **03523000**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE de ardere tip testo 350** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**

Ex.: G. Berghii

Tel.:022 903 130