##### **H O T Ă R Â R E**

**Nr. 03 “16” martie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic și recunoaște rezultatele încercărilot metrologice de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E :**

**1.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **STAȚIE TOTALĂ GEODEZICĂ tip Trimble C5**,producător ”Nikon-Trimble Co., Ltd.”, Japonia, cu nr. **III-0539:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0435 U** pentru mijlocul de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **E052583**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **STAȚIE TOTALĂ GEODEZICĂ tip Trimble C5** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 12 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**2**. A recunoaște rezultatele încercărilot metrologice de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A AUTOVEHICULELOR tip Орлан 3.0**,producător OOO „Орлан”, Federația Rusă, cu nr. **III-0540:2021**.

A elibera firmei „SAFE TECHNOLOGY” S.R.L., str. Scrisului Latin, 6, Orhei, Republica Moldova certificatul de aprobare de model nr. **0436 U** pentru mijloacele de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **PNR-03/20-RM-001; PNR-03/20-RM-002; PNR-03/20-RM-003; PNR-03/20-RM-004; PNR-03/20-RM-005; PNR-03/20-RM-006; PNR-03/20-RM-007; PNR-03/20-RM-008; PNR-03/20-RM-009; PNR-03/20-RM-010**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A AUTOVEHICULELOR tip Орлан 3.0** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 12 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.md

www.inm.md