##### **H O T Ă R Â R E**

**Nr. 04 “23” martie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E :**

**1.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip AB36-T1**,producător ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Republica Turcia, cu nr. **III-0541:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0437 U** pentru mijlocul de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **1003586213, 1003586214, 1003586215, 1003586216, 1003586217, 1003586218**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip AB36-T1** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**2.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VK36**,producător ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Republica Turcia, cu nr. **III-0542:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0438 U** pentru mijlocul de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **1003586428, 1003587227, 1003587226**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VK36** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**3.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VPU-362**,producător Končar-Instrument Transformers Inc., Republica Croația, cu nr. **III-0543:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0439 U** pentru mijlocul de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **23600147, 23600148, 23600149, 23600150, 23600151, 23600152, 23600153, 23600154, 23600155**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VPU-362** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Beneficiarul să asigure verificarea metrologică inițială și periodică în laboratoarele metrologice a altor țări, care sunt autorizate de Organismele Naționale de Metrologie a țărilor respective, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova. În acest caz INM v-a elibera buletinul de verificare metrologică.

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.md

www.inm.md