##### **H O T Ă R Î R E**

**№ 18 ”18” noiembrie 2019**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E :**

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III,**SPECTROMETRU tip ДФС-500**,producător ООО «ОКБ СПЕКТР», Federația Rusă, cu **nr. III-0511:2019.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0407 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **180397**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SPECTROMETRU tip ДФС-500** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Ex. Berghii Ghennadii